Mopao®1000B型自动金相试样磨抛机

产品技术说明书

莱州市蔚仪试验器械制造有限公司

企业简介

莱州市蔚仪试验器械制造有限公司是国内从事硬度计、金相制样设备、制样耗材研发、生产和销售的龙头企业，公司成立于2001年，占地55亩，现有员工137名，工程技术人才32名, 产品技术开发人员11名，是国家知识产权局认定的国家级知识产权优势企业，山东省科技厅认定的高新技术企业，山东省科学院产学研基地、山东省首批中小企业“隐形冠军”，烟台市金相试样检测设备制造工程实验室、山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业、烟台市高层次人才载体单位、全国大学生金相技能大赛比赛设备指定供应商。

企业发展史

2001年   莱州市蔚仪试验器械制造有限公司注册成立

2004年   通过了ISO9001质量体系认证

2005年   取得了自主进出口权

2006年   国内首台MoPao1000型自动金相试样磨抛机研制成功

2007年   国内首台LDQ-450型自动金相试样切割机、ZXQ-5型自动金相试样镶嵌机研制成功

2008年   国内首台GTQ-5000型高速精密切割机研制成功

2011年    国内同行业第一个取得了欧盟CE认证、旗下莱州锋峰砂轮有限公司成立

2012年    获得山东省科技厅认证的高新技术企业称号

2013年    成为山东省科学院产学研基地

2014年    获得烟台市科技型中小企业证书

2016年    在国内重点城市相继成立莱州蔚仪分公司、办事处，打造全国性的销售服务网络

产品介绍

Mopao® 1000B自动金相试样磨抛机

Mopao® 1000B

产品概述

Mopao® 1000B自动金相试样磨抛机，是依据国际标准，采用国际先进工艺技术制造的新一代高精度、制样过程自动化的研磨抛光设备。本机带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织并随时将磨粒冲刷排走；再配以 ABS 外壳和不锈钢标准件，在外观上更加美观大方，并提高了防腐、防锈性能且易清洁。适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

详细参数

| 规格 | Mopao®1000B自动金相试样磨抛机 |
| --- | --- |
| 机器电源 | 单相AC220V 50Hz |
| 输入功率 | 700W |
| 磨抛盘直径 | Φ250mm（标配），可定制φ203mm，φ300mm |
| 磨抛盘转速 | 50～600r/min |
|  | 150r/min 300r/min（两级定速） |
| 磨抛盘转向 | 顺时针或逆时针可调 |
| 磨抛头转速 | 5～100r/min（无极调速） |
| 加荷范围 | 5～150N |
| 制样数量 | 6个（标配） |
| 试样尺寸 | Φ30mm（可定制） |
| 制样时间 | 60～999秒（s） |
| 外形尺寸 | 632×750×700mm |
| 净重 | 72kg |
| 毛重 | 104kg |

新产品优势

PK

新产品操控屏                        老产品操控面板

改变旧款落手的手动控制方式，抛弃复杂的设置过程，让制样操作成为一种全新的体验

升级特点：高清LCD屏、一键式飞梭旋钮

配合“蔚仪”牌原装耗材，效果更出色

|  | 抛光耗材 | 产品说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 金刚石悬浮研磨抛光液/金刚石喷雾剂 | 用于不同材料、硬度的样品研磨抛光 |
|  | 金相耐水砂纸 | 各种黑色和有色金属的金相试样的粗磨、精磨、超精磨，既可干磨也可湿磨，方便灵活并可迅速达到理想的光洁度 |
|  | 金相抛光织物 | 各种金相试样及仪器、仪表灯零件的精密抛光 |

重点用户

清华大学

华为技术有限公司

中国航天

丰田汽车公司

鞍钢集团有限公司

吉利汽车

中国一汽集团

雷沃重工

潍柴动力

北京航空航天大学

相关产品推荐

iqiege® 6100Z型金相切割机

ixiang® 5/5S型自动镶嵌机